## Пластунская 123А
СОСТАВ И КАЛЬКУЛЯЦИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ И УСЛУГ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА ПО АДРЕСУ: г. СОЧИ, ул. ПЛАСТУНСКАЯ, д.123А
№ п\п | Наименование и состав работы | Периодичность | Стоимость, руб./кв.м.
1 | 2 | 3 | 4
I | Текущий ремонт общего имущества (материалы и работы, не являющиеся постоянными или периодическими, выполняемые по мере необходимости, в т.ч. дератизация, дезинсекция, поверка ОДПУ, заправка огнетушителей, ремонт слаботочных систем и благоустройство) | По необходимости | 10
II | Услуги по санитарному содержанию помещений общего пользования, в т.ч. |  | 13.3196
2.1. | Уборка полов стилобатов 2-го этажа, включая ручную и влажную уборку лестничных маршей | ежедневно
2.2. | Влажная уборка полов, включая ручную уборку коридоров и холов (со второго этажа) | не реже 2 раз в неделю
2.3. | Ручная влажная уборка полов, пожарных выходов и лестничных маршей (со второго этажа ) | ежедневно
2.4. | Влажная уборка лифтовых холлов (1-2 этажей), вестибюлей, крылец, лифтовых кабин; | 2 раза в день
2.5. | Ручная влажная уборка полов , крылец , лестничных маршей (до второго этажа) | ежедневно (по графику уборки этажей)
2.6. | Сбор и вынос мелкого и крупного мусора, в том числе банки с окурками, рекламные материалы, использованная упаковка | ежедневно
2.7. | Удаление локальных пятен со стеклянных элементов дверей и зеркал в лифтовых кабинах, полировка металлических элементов (панели, ручки, фурнитура) дверей и лифтовых кабин, удаление загрязнений с плинтусов в МОП | по мере необходимости
2.8. | Удаление локальных загрязнений со стен, удаление загрязнений с дверей технологических шкафов, с решеток приточно-вытяжной вентиляции на стенах, светильников (расположенных на высоте до 2,8м) | ежемесячно
2.9. | Дезинфицирующая обработка кнопок вызова лифтов, кнопок в кабинах лифта, кнопок открытия входных дверей, ручек входных дверей. | не менее 1-го раза в день
III | Уборка земельного участка, уход за зелеными насаждениями |  | 3.9637
3.1. | Сбор случайного мусора с тротуаров, газонов, очистка урн, замена мусорных пакетов, вынос мусора на контейреную площадку, подметание и сбор крупногабаритного мусора на контейнерной площадке | ежедневно
3.2. | Подметание (работа с воздуходувом) тротуаров | 2 раза в неделю
3.3. | Подметание твердых покрытий вокруг лифтовой площадки и тротуаров перед гаражными боксами 1-го этажа. | ежедневно
3.4. | Очистка или протравливание сорной травы по брусчатке, очистка ливностоков (выборочно) | 1 раз в месяц
3.5. | Проведение дезинфекции на контейнерной площадке | 4 раза в месяц
3.6. | Промывка со шланга контейнерной площадки | 4 раз в месяц
3.7. | Работа с воздуходувом по спортивной и детской площадкам | 2 раза в неделю
3.8. | Промывка под высоким давлением покрытий на детских площадках | 4 раз в месяц
3.9. | Очистка газонов от листьев граблями, ручная прополка газона, цветника и приствольных кругов | 1 раз в месяц
3.10. | Выкашивание газона газонокосилкой, со сбором скошенной травы | 1 раз в месяц
3.11. | Полив зеленых насаждений | по погоде
3.12. | Формирование кроны кустарника, подкормка газона и растений минаральными удобрениями | 1 раз в месяц
IV | Локализация аварий на инженерных системах (аварийно-диспетчерское обслуж. - АДО) | Круглосуточно | 1.6489
V | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт систем МКД, в т.ч. |  | 11.2639
5.1. | Осмотр и мелкий ремонт систем ХВС, ГВС и водоотведения, ТО водомерного узла и насосов, прочистка систем канализации, в т.ч. КНС | По регламенту
5.2. | Осмотр и мелкий ремонт электросети, арматуры, электрооборудования МКД | По регламенту
5.3. | Осмотр и мелкий ремонт системы отопления, в том числе промывка, регулировка опрессовка системы отопления | 2 раза в год
5.4. | Осмотр и мелкий ремонт конструктивных элементов МКД и малых архитектурных форм | По регламенту
5.5. | Содержание тепловых пунктов | По регламенту
5.6. | Проверка заземления оболочки и замеры сопротивления электрокабеля | 1 раз в 3 года
5.7. | Подготовка МКД к сезонной эксплуатации с составлением актов осмотра | 2 раза в год
5.8. | Обслуживание и съем показаний с общедомовых приборов учета | 1 раз в месяц
VI | Обслуживание лифтового оборудования, подъемных платформ (диспетчеризация, освидетельствование, страхование, ТО и АДО) | Постоянно | 2.398
VII | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотр и мелкий ремонт систем аварийного освещения, вентиляции, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, противодымной защиты; поддержание надлежащего состояния пожарных лестниц, проходов, выходов. | По регламенту | 3.52
VIII | Обработка и передача в РСО показаний приборов учета потребления коммунальных услуг с применением автоматизированных систем и приложений CRM. | Постоянно | 1.3361
IX | Охрана | По регламенту | 4.5258
X | Управление |  | 10.4323
XI | Всего |  | 62.4082
XII | НДС 5% |  | 3.1204